ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZLECENIODAWCA

Świdnicki Ośrodek Kultury

58-100 Świdnica Rynek 43

NIP 884-00-29-872

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostarczenie i montaż aluminiowych profili schodowych z wbudowanym podświetleniem liniowym LED krawędzi stopnia i podstopnicy oraz zasilaczy do tych profili w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43 ”.

- Profile powinny być czarne, antypoślizgowe i dać się stabilnie zamontować na istniejących w sali teatralnej schodach wykonanych z płyty wiórowej pokrytej wykładziną (minimalna głębokość osadzenia profili na powierzchni stopni to 50mm). Krawędzie boczne profili powinny być zakończone trwałymi (nie z tworzyw sztucznych) zaślepkami o gładkiej,  bezpiecznej w dotyku powierzchni.

- Kolor świecącej krawędzi stopnia powinien być neutralny i pasować do charakteru sali teatralnej (preferowane barwy - pomarańcz, żółć, ciepła biel). Wbudowane w profile oświetlenie LED powinno być zasilane prądem stałym o napięciu  12V - 24V pozwalającym na sterowanie jasnością świecenia z użyciem protokołu DMX.

- Łączna długość krawędzi schodów, które należy pokryć profilami to 80m 63cm. Długość krawędzi poszczególnych stopni: 1x 285cm; 1x 160cm; 9x 155cm; 1x 150cm; 9x 133cm; 30x 120cm; 2x 119cm; 4x 117cm; 1x 110cm; 1x 108cm; 2x 100cm; 2x 90cm; 1x 70cm; 1x 67cm; 4x 30cm. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia przed wykonaniem zlecenia dokonają we własnym zakresie szczegółowych pomiarów  powierzchni.

- W tej chwili w stopniach istnieje instalacja doświetlająca na prąd przemienny o napięciu 230v wykonana na przewodach YDYp 3x1mm2, którą można zaadaptować do dystrybucji zasilania nowych profili (istnieje 6 oddzielnych obwodów: 2 obwody parter - strona prawa i lewa, 4 obwody balkon - strona prawa góra i dół, strona lewa góra i dół). Zasilanie wyprowadzone jest z jednego punktu na zapleczu sceny.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: ze względu na prowadzoną w sali działalność dokładny termin realizacji będzie uzgodniony z wybranym oferentem. Proponowany okres realizacji nie wcześniej niż od dnia 15 lipca i nie później niż do dnia 30 sierpnia 2020 r.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej;

Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie załączonego aktualnego odpisu                 z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy:

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  prowadzonego postępowania,

- nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

    - treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

    - wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wykaz usług w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: a.baranowska@sok.com.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określonym w pkt. 2.

- Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- KRYTERIA OCENY OFERTY

- Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena.

- Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje) za wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                         z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach. Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe.

- Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.

- Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- OSOBY DO KONTAKTÓW

1. w zakresie formalnego przygotowania oferty

Aleksandra Baranowska – kierownik działu administracji

Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica

a.baranowska@sok.com.pl

tel. 74 851-56-52, 881-512-000

2. w zakresie szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia

Krzysztof Kowalewski – specjalista ds. obsługi urządzeń

Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica

k.kowalewski@sok.com.pl